АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.07.2020											№ 1124

г. Липецк

Об установлении нормативов

состава сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1. статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, на основании разрешения № С22191012 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) от 22.04.2019 и рассчитанных АО «ЛГЭК» значений нормативов сточных вод,  в целях охраны водных объектов от загрязнения администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Липецка, для технологической зоны водоотведения на очистные сооружения МУП «Липецкая станция аэрации» (приложение).

- Нормативы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,   не распространяются на объекты абонентов,  указанные в пункте 167   Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

- Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка    (Попова М.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Вострикова К.В.

И.о. главы города Липецка						        Г.А.Пономарева

# Приложение

к постановлению

администрации города Липецка

24.07.2020 № 1124

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Липецка, для технологической зоны водоотведения на очистные сооружения МУП «Липецкая станция аэрации»

| № п/п | Наименование показателя | Установленный норматив состава сточных вод абонентов, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Азот аммонийный | 20,0 |
| 3 | БПК полн. | 300 |
| 4 | БПК5 | 210 |
| 5 | ХПК | 500 |
| 6 | Нефтепродукты | 1,2 |
| 7 | Сульфат-анион | 100 |
| 8 | Хлорид-анион | 136,5 |
| 9 | Фосфор фосфатов | 10,0 |
| 10 | Минерализация | 949 |
| 11 | АПАВ (алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия) | 1,80 |
| 12 | Железо | 1,7 |
| 13 | Медь | 0,014 |
| 14 | Цинк | 0,11 |
| 15 | Хром шестивалентный | 0,008 |
| 16 | Хром трехвалентный | 0,008 |
| 17 | Фенол, гидроксибензол, карболовая кислота | 0,033 |
| 18 | Тиоцианат натрия, роданид натрия, роданид-анион | 0,017 |
| 19 | Алюминий | 0,57 |
| 20 | Мышьяк | 0,05 |
| 21 | Фторид-анион | 0,05 |
| 22 | Кадмий | 0,03 |
| 23 | Ртуть | 0,00001 |
| 24 | Марганец двухвалентный, марганец | 0,029 |
| 25 | Никель | 0,024 |
| 26 | Свинец | 0,012 |
| 27 | Стронций | 0,54 |
| 28 | Сульфид натрия, сернистый натрий | 0,5 |

Ю.В. Кабанцова