АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.07.2020											№ 1125

г. Липецк

Об установлении нормативов

состава сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1. статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, на основании разрешения № С22181006 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) от 26.09.2018 и рассчитанных АО «ЛГЭК» значений нормативов сточных вод, в целях охраны водных объектов от загрязнения администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Липецка, для технологической зоны водоотведения на очистные сооружения ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (приложение).

- Нормативы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,   не распространяются на объекты абонентов,  указанные в пункте 167   Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

3. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка    (Попова М.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Вострикова К.В.

И.о. главы города Липецка						            Г.А.Пономарева

Приложение

к постановлению

администрации города Липецка

24.07.2020 № 1125

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Липецка, для технологической зоны водоотведения на очистные сооружения

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

| № п/п | Наименование показателя | Установленный норматив состава сточных вод абонентов, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 141 |
| 2 | Сухой остаток (минерализация) | 1000 |
| 3 | БПК5 | 45 |
| 4 | Фосфат-ион по Р (фосфор фосфатов) | 0,4 |
| 5 | Хлорид-анион | 371 |
| 6 | Сульфат-анион | 108 |
| 7 | АСПАВ (алкилсульфаты натрия) | 4,72 |
| 8 | Аммоний ион | 14,3 |
| 9 | Железо | 5,0 |
| 10 | Медь | 0,030 |
| 11 | Роданид калия, роданид-анион | менее 0,02 |
| 12 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 13 | Фенолы | 0,008 |
| 14 | Цинк | 0,83 |
| 15 | ХПК | 278 |
| 16 | Хром шестивалентный | менее 0,01 |
| 17 | Хром трехвалентный | менее 0,01 |

Ю.В. Кабанцова