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Замечания к проекту Схемы теплоснабжения городского округа 
города Липецка Липецкой области на период до 2035 года 
(актуализация на 2023 год)

1. В Схеме теплоснабжения городского округа города Липецка Липецкой области на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)  отсутствует информация по котельной Службы Воронежской таможни по Липецкой области, г.Липецк, проезд Трубный, д.3.
Соответствующие изменения внести в весь пакет документов.

2. ГЛАВА 1. Том 1
2.1. На стр.22, в таблице 1-2:
2.2.1. В позиции 2. Котельная «Привокзальная» в разделе «Тепловые сети» столбец «собственник» изложить в следующей редакции:
« 1) филиал ПАО «Квадра»-Липецкая генерация»;
   2) АО «ЛГЭК» »
2.1.2. В позиции 11. Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» в разделе «Источник тепловой энергии» в столбце «собственник» слова «бесхозяйное имущество» заменить словами «АО «ЛГЭК»;
2.1.3. В позиции 25. Котельная «ул. Механизаторов, д. 21» в разделе «Источник тепловой энергии» в столбце «собственник» слова «бесхозяйное имущество» заменить словами «МУП «Липецктеплосеть, АО «ЛГЭК» »;
2.1.4. В позиции 29. Котельная «Акушерский корпус» в разделе «Источник тепловой энергии» в столбце «собственник» слова «УИиЗО» заменить словами «АО «ЛГЭК» »;
2.2. На стр.25, во втором абзаце пункта 2:
- цифры «12» заменить цифрами «9»;
- цифры «13» заменить цифрами «15».
2.3. На стр. 26, в рис.1-2 в раздел «Прочие ведомственные котельные» блок-схемы добавить «6. ООО «ЛТК «Свободный Сокол»; 7. ООО «Комус».
2.4. На стр. 27, в таблице 1-3 в позиции 4 в столбце «Эксплуатирующая организация» слова «ООО «Энергоплюс», ул. Шуминского, 16, (4742) 78-44-12» заменить словами «ООО «Климат-Л», ул.Шуминского, 16, (4742) 78-44-09».
2.5. На стр. 37, в последнем абзаце слова «на 2020 год» заменить словами «на 2021 год».
2.6. На стр. 39, в первом абзаце пункта 2.2.1.1 слова «на 2020 год» заменить словами «на 2021 год».
2.7. На стр. 40, таблицы 2-8 и 2-9 дополнить строкой «2021» с соответствующей этому году информацией.
2.8. На стр. 46, таблицы 2-15, 2-16 и 2-17 дополнить строкой «2021» с соответствующей этому году информацией.
2.9. На стр. 52, в разделе 2.2.1.9:
- таблицу 2-20 дополнить строкой «2021» с соответствующей этому году информацией;
- в наименовании таблицы 2-21 слова «2020» заменить словами «2021»;
2.10. На стр.54, в пункте 2.2.1.11 в первом абзаце слова «по 2020 г.» заменить словами «по 2021 г.»;
2.11. На стр.55-59, в пункте 2.2.2.13 в Таблицы от 2-23 до 2-30 добавить столбец «2021 год» с внесением соответствующей информации в разрезе каждой котельной.
2.12. На стр. 59, в первом абзаце пункта 2.2.2 слова «2020 год» заменить словами «2021 год».
2.13. На стр. 65, в пункте 2.2.2.4 в наименовании Таблицы 2-34 слова «2020 год» заменить словами «2021 год».
2.14. На стр. 71, в пункте 2.2.2.9 в наименовании Таблицы 2-38 слова «2020 год» заменить словами «2021 год».
2.15. На стр.71-85, в пункте 2.2.2.13 в таблицы от 2-39 до 2-64 добавить столбец «2021 год» с внесением соответствующей информации в разрезе каждой котельной.
2.16. На стр. 85, в первом абзаце пункта 2.2.3 слова «2020 год» заменить словами «2021 год».
2.17. На стр.91-92, в наименовании Таблиц от 2-86 до 2-92 слова «2020 год» заменить словами «2021 год».
2.18. На стр. 96, в пункте 2.2.3.9 в наименовании Таблицы 2-102 слова «2020 год» заменить словами «2021 год».
2.19. На стр. 97-101, в пункте 2.2.3.13 в таблицы от 2-103 до 2-109 добавить столбец «2021 год» с внесением соответствующей информации в разрезе каждой котельной.
2.20. На стр. 103, в первом абзаце пункта 3.1 слова «за 2019-2020 гг.» заменить словами «за 2019-2021 гг.».
2.21. На стр. 104, в Таблице 3-1:
- в наименовании слова «с 2016-2020 гг.» заменить словами «с 2016-2021 гг.».
- в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- добавить мероприятия, выполненные в 2021 году АО «ЛГЭК» и филиалом ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация»;
2.22. На стр. 111-112, Таблицу 3-2 по каждой ЕТО дополнить строкой «2021» с внесением соответствующей информации;
2.23. На стр. 158-159, Таблицу 3-25 по каждой ЕТО дополнить строкой «2021» с внесением соответствующей информации;
2.24. На стр. 164, в наименовании Таблицы 3-30 слова «Завод «Свободный» Сокол» заменить словами «Завод «Свободный Сокол»»;
2.25. На стр. 168, в третьем абзаце слова «Завод Свободный» заменить словами «Завод «Свободный Сокол»»;
2.26. На стр. 170-195, в наименовании Рисунков с 3-2 по 3-27 слова «в 2020 г.» заменить словами «в 2021 г.»;
2.27. На стр. 196, в третьем абзаце слова «2019-2020 гг.» заменить словами «2020-2021 гг.»;
2.28. На стр. 200, в наименовании таблиц 3-35 и 3-36 слова «в 2020 году» заменит словами «в 2021 году»;
2.29. На стр. 201-237, в наименовании Рисунков от 3.28 до 3.64 слова «2019-2020 гг.» заменить словами «2020-2021 гг.»;
2.30. На стр. 240, в наименовании Рисунка 3.67 слова «2019-2020 гг.» заменить словами «2020-2021 гг.»;
2.31. На стр. 245, в наименовании пункта 3.10 слова «за 2016-2020 гг.» заменить словами «за 2016-2021 гг.»;
2.32. На стр. 245-256 в таблицах 3.37, 3.38 и 3.39 изменить рассматриваемый период по одному из предлагаемых вариантов:
а)  с 2016 по 2020 на с 2017 по 2021 (5 лет):
- исключить строку «2016» по каждой котельной;
- внести дополнительную строку «2021» по каждой котельной с внесением соответствующей информации;
б) с 2016 по 2020 на с 2016 по 2021 (6 лет):
- - внести дополнительную строку «2021» по каждой котельной с внесением соответствующей информации;
2.33. На стр. 257:
- в наименовании пункта 3.11 слова «за 2016-2020 гг.» заменить словами за «2016-2021 гг.»;
- в наименовании Таблицы 3-42 слова «за 2015-2019 гг.» заменить словами за «2017-2021 гг.»;
- в Таблице 3-42 по каждой ЕТО рассматриваемый период «2015-2019» заменить на «2017-2021»;
2.34. На стр. 268, Таблицу 3-44 дополнить строками следующего содержания:
	2021 1 этап
	04.05.2021-17.05.2021
	01.06.2021-14.06.2021
	18.05.2021-31.05.2021
	21.06.2021-04.07.2021

	2021 2 этап
	05.07.2021-18.07.2021
	16.08.2021-29.08.2021
	19.07.2021-02.08.2021
	02.08.2021-15.08.2021


2.35. На стр.269,  Таблицы 3-45 и 3-46 дополнить строкой «2021» с внесением соответствующей информации в разрезе котельных;
2.36. На стр.269,  Таблицу 3-47 дополнить столбцом «2021» с внесением соответствующей информации в разрезе котельных;
2.37. На стр. 274:
- в наименовании Таблицы 3-49 слова «за 2017-2020 гг.» заменить словами «за 2017-2021 гг.»;
- Таблицу 3-49 дополнить столбцом «2021» с внесением соответствующей информации по строкам;
2.38. На стр.275-276 в Таблице 3-50 изменить рассматриваемый период «с 2015 по 2019» на «с 2017 по 2021» с внесением соответствующих изменений по строкам.
2.39. На стр. 276-283, Таблицы 3-51, 3-52, 3-53 и 3-54 дополнить строкой «2021» с внесением информации по каждой ЕТО.
2.40. На стр.283 в последнем абзаце слова «В 2019 базовом году» заменить словами «в 2021 базовом году»;
2.41. На стр. 288-289, Таблицу 3-55 дополнить строкой «2021» по каждой ЕТО.
2.42. На стр. 385-387, Таблицу 5-5 дополнить столбцами «2021» с внесением информации по каждой котельной: 
- расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч;
- расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч;
- расчетная нагрузка на коллекторах в паре, Гкал/ч.
2.43. На стр. 396 в наименовании Таблицы 5-8 слова «2018-2020» заменить словами «2018-2021»
2.44. На стр. 396-398 Таблицу 5-8 дополнить столбцами «2021» с внесением информации по каждой котельной:
- объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (по ЕТО), Гкал;
- объем тепловой энергии, отпускаемой вне договоров теплоснабжения (вне ЕТО), Гкал;
- итоговое потребление тепловой энергии в зоне теплоисточника, Гкал;
- потребление за отопительный период, Гкал.
2.45. На стр. 396 в наименовании Таблицы 5-9 слова «2018-2020» заменить словами «2018-2021»
2.46. На стр. 396-405 Таблицу 5-9 дополнить столбцами «2021» с внесением информации по каждой элементу территориального деления:
- потребление тепловой энергии за год, Гкал;
- потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал;
2.47. На стр. 422 в наименовании Таблицы 6-2 слова «2016-2020» заменить словами «2016-2021»
2.48. На стр. 422-423 Таблицу 6-2 дополнить столбцом «2021» с внесением соответствующей информации по показателям;
2.49. На стр. 424 в наименовании Таблицы 6-3 слова «2016-2020» заменить словами «2016-2021»
2.50. На стр. 424-452 Таблицу 6-3 дополнить столбцом «2021» с внесением соответствующей информации по показателям по каждой котельной;
2.51. На стр. 453-458 Таблицу 6-4 дополнить столбцом «2021» с внесением соответствующей информации по каждой котельной;
2.52. В соответствии с изложенными выше изменениями внести изменения:
- на стр. 2-5 в Оглавление в части наименования разделов и пунктов;
- на стр. 6-12 в Перечень таблиц в части наименования таблиц;
- на стр. 14-19 в Перечень рисунков в части наименования рисунков.
3. ГЛАВА 1. Том 2
3.1. На стр.10, в первом абзаце пункта 7.1. слова «За базовый период  (2020)» заменить словами «За базовый период (2021)»;
3.2. На стр. 11-15, Таблицу 7.1 дополнить столбцом «2021» с внесение информации по каждой котельной;
3.3. На стр. 75 Рисунок 9.1 дополнить диаграммой с 2021 годом.
3.4. На стр. 75-76 Таблицу 9.2 дополнить строкой «2021» по каждой ЕТО;
3.5. На стр. 104 Рисунок 9.2 дополнить диаграммой с 2021 годом.
3.6. На стр. 200:
- в наименовании Рисунка 10.2 слова «за 2018-2020 гг.» заменить словами «за 2018-2021 гг.»;
- Рисунок 10.2 дополнить диаграммой с 2021 годом.
3.7. На стр. 201:
- в пункте 10.2.2. в третьем абзаце слова «за 2016-2020 гг.» заменить словами «за 2016-2021 гг.»;
- Рисунок 10.3 дополнить диаграммой за 2021 год;
3.8. На стр. 205 Рисунок 10-5 дополнить диаграммой за 2021 год;
3.9. На стр. 210-211 в Таблице 10.7 в наименовании столбца слова «2019» заменить словами «2021» с уточнением (изменением) информации по строкам столбца «Параметры» при необходимости.
3.10. На стр.216  Таблицу 11.1 дополнить столбцом «2021» с внесением соответствующей информации;
3.11. На стр. 217 Таблицы 11.2 и 11.3 дополнить столбцом «2021» с внесением соответствующей информации;
3.12. На стр. 218 Рисунок 11-1 дополнить диаграммой за 2021 год.
3.13. На стр. 219 Таблицу 11-4 дополнить столбцом «2021» с внесением соответствующей информации;
3.14. На стр. 220 Таблицы 11-5 и 11-6 дополнить столбцами «2021» с внесением соответствующей информации;
3.15. На стр. 223 Таблицы 11-8 и 11-9 дополнить столбцами «2021» с внесением соответствующей информации;

4. ГЛАВА 2.
4.1. На стр. 8 Таблицу 1-1 дополнить строкой «2021» с внесением соответствующей информации;
4.2. На стр. 6 в пункте 2 раздела 1 слова «496,212 тыс.чел.» заменить на «496,447 тыс.чел.»;
4.3. На стр. 9 в Таблице 1.2 в соответствии с п.4.2. настоящих замечаний внести изменения в столбцы, начиная с 2022 года по 2035;
4.4. На стр. 10:
- на Рисунке 1.1 скорректировать диаграмму с учетом изменений, внесенных в Таблицу 1.2.
- в последнем абзаце слова «на уровне 01.01.2021» заменить на слова «на уровне 01.01.2022».
4.5. На стр. 33:
- Таблицу 3.1 дополнить столбцом «2022» и занести информацию по состоянию на 01.01.2022 или скорректировать информация в столбце «2021»
- скорректировать информацию в абзацах 4 и пункта 3.1.1.;
4.6. На стр. 34 скорректировать диаграмму на Рисунке 3.5.
4.7. На стр. 43 скорректировать информацию в соответствии с фактической численностью населения на 01.01.2022 в количестве 496,447 тыс.чел.
4.8. На стр. 47 скорректировать информацию в соответствии с фактической численностью населения на 01.01.2022 в количестве 496,447 тыс.чел.

5. ГЛАВА 7.
5.1. На стр. 15  в Таблице 7.7 в строке 3 слова «2022» заменить на слова «2025».
5.2. На стр. 18 в Таблице 7.9 в строке 3 слова «2022» заменить словами «2025»;
5.3. На стр. 21 в Таблице 7.10:
- в строке 4 слова «2022» заменить на слова «2023»;
- в строке 5 слова «2022» заменить на слова «2025»;
- в строке 11 слова «2022» заменить на слова «2025»;
- в строке 12 слова «2022» заменить на слова «2023»;
- в строке 13 слова «2022» заменить на слова «2023»;
5.4. На стр. 24 в Таблице 7.11 в строке 2.3 затраты с 2022 года перенести на 2025 год;

6. ГЛАВА 8.
6.1. На стр. 86 в Таблице 6.3 в первой строке «Новая взамен Котельной «Улица Механизаторов, д. 21»  слова «2022» заменить словами «2025»;
6.2. На стр. 103 в Таблице 8.4 в первой строке слова «2021» заменить словами «2022»;

7. ГЛАВА 9.
7.1. На стр. 22 в Таблице 7.1 желательно оценку привести в ценах (тарифах), установленных на 2021 год.
7.2. На стр. 35:
- абзац девять дополнить словами «не предусмотрены».
- абзац 14 изложить в следующей редакции:
«Вопрос финансирования мероприятий по переводу на закрытую схему ГВС жилых домов за счет средств капитального ремонта в настоящее время проработан. Соответствующие изменения внесены в областное законодательство. Так за период 2019-2021 гг. в рамках проведения капитального ремонта общего имущества в 88 МКД были проведены работы по установке АТП с закрытием контура ГВС, в том числе:
- в 2019 году – в 26 МКД;
- в 2020 году – в 36 МКД;
- в 2021 году – в 26 МКД.»

8. ГЛАВА 11.
8.1. На стр. 16 в Рисунке 2.1 в горизонтальной шкале изменить диапазон с 2016 по 2020 на с 2017 по 2021;
8.2.  На стр. 17 в Рисунке 2.2 в горизонтальной шкале изменить диапазон с 2016 по 2020 на с 2017 по 2021;

9. ГЛАВА 12.
9.1. На стр.145 позицию «Проект 001.02.06.004 «Техническое перевооружение котельной "Космонавтов, 36/4" в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул.Космонавтов, д. 36/4»» изложить в следующей редакции:
«
	Показатели
	2020
	2021 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Всего стоимость группы проектов


	
	0
	14158,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным
итогом
	
	0
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01


»
9.2. На стр. 244:
9.2.1. Позицию «Подгруппа проектов 002.01.01.008…» изложить в следующей редакции:
«
	Показатели
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Подгруппа проектов 002.01.01.008 "Строительство новой БМК мощностью 1,5 МВт взамен существующей подвальной котельной ул. Механизаторов 21"

	Всего стоимость группы проектов
	0
	827,5
	0
	0
	0
	23977,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным
итогом
	0
	827,5
	827,5
	827,5
	827,5
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1


»
9.2.2. С учетом изменений, указанных в п.9.1.1, внести соответствующие изменения в позиции:
- Общие инвестиции по группам 01, 02, 03;
- Группа проектов 002.01.00.000 «Источники теплоснабжения»;
- Подгруппа проектов 002.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки».

9.3. На стр. 248 позицию «Проект 002.02.02.010 «Строительство участка тепловой сети от котельной «Улица Механизаторов, д.21»» изложить в следующей редакции:
«
	Показатели
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Проект 002.02.02.010 «Строительство участка тепловой сети от котельной «Улица Механизаторов, д. 21»

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	873
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным
итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873»



9.4. С учетом изменений, указанных в п.9.2, внести соответствующие изменения в позиции:
- стр. 245 «Группа проектов 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»;
- стр. 247 «Подгруппа проектов 002.02.02.000 «Cтроительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;

10. ГЛАВА 15.
10.1. На стр.4 абзац 4 с учетом того, что численность г.Липецка меньше 500 тыс.чел., изложить в другой редакции.

11. ГЛАВА 16.
11.1. На стр. 7:
11.1.1. Позицию «Подгруппа проектов 002.01.01.008…» изложить в следующей редакции:
«
	Показатели
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Подгруппа проектов 002.01.01.008 "Строительство новой БМК мощностью 1,5 МВт взамен существующей подвальной котельной ул. Механизаторов 21"

	Всего стоимость группы проектов
	0
	827,5
	0
	0
	0
	23977,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным
итогом
	0
	827,5
	827,5
	827,5
	827,5
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1
	24805,1


»
11.1.2. С учетом изменений, указанных в п.11.1.1, внести соответствующие изменения в позиции:
- Проекты ЕТО № 002 (АО «ЛГЭК»;
- Группа проектов 002.01.00.000 «Источники теплоснабжения»;
- Подгруппа проектов 002.01.01.000 «Строительство источников теплоснабжения».
11.2. На стр. 84 позицию «Подгруппа проектов 001.02.03.906 - Техническое перевооружение котельной "Космонавтов, 36/4" в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4» изложить в следующей редакции:
«
	Показатели
	2021 план
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Всего стоимость группы проектов


	0
	14158,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным
итогом
	0
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01
	14158,01


»
11.3. На стр. 88 позицию «Проект 002.02.02.40 - Строительство тепловой сети от котельной «Улица Механизаторов, д.21»» изложить в следующей редакции:
«
	Показатели
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	873
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным
итогом
	0
	0
	0
	0
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873
	873


»
11.4. С учетом изменений, указанных в п.11.3, внести соответствующие изменения в позиции:
- стр. 84 «Проекты ЕТО №002»;
- стр. 87 «Подгруппа проектов 002.02.02.000 «Cтроительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».


Замечания Управления энергетики и тарифов Липецкой области:

· базовый период актуализации выбран 2020 год; 
· не соответствие названия «Главы 16»; 
· включение «Главы 19»; 
· не устранены замечания Минэнерго России от 29.09.2021 № 07-5182. 
- необходимо включить в проект актуализированной схемы теплоснабжения сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Замечания ПАО НЛМК:

1.      Глава 1 (и в ряде других разделов). Приложение 1. Указан на обложке 2020 год, что не совпадает с датой фактической разработки.
2.      Приложение 1."Ø1200 мм (магистраль «ТЭЦ-2 – «НЛМК») - теплоснабжение Новолипецкого комбината, который является единственным потребителем тепловой энергии от данной тепломагистрали."
Уточнение: НЛМК не единственный потребитель, есть ряд транзитных потребителей, сторонние - Индезит и сетевая организация - ИП "Задоянная".
3.      Глава 1. Том 1. Стр.160. "Суммарное количество тепловых камер....от источника ....ПАО "НЛМК" - 405 шт."
Уточнение: Нет тепловых камер.
4.      Глава 2. Пункт 5.3. "Прогноз потребления...": Напротив, в ближайшей перспективе...требуется перевести открытые системы потребления ....ГВС на теплоснабжение по закрытой схеме".
Глава 9. Отсылка к устаревшей редакции ФЗ-190, где остался пункт о обязательном переводе на закрытую схему ГВС.
Уточнение: в актуальной редакции ФЗ-190 требование об обязательном переводе всех систем ГВС исключено. Необходима корректировка раздела в соответствии с новым законодательством.

Замечания Филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»:
 	Материалы проекта схемы содержат данные, направленные филиалом ПАО «Квадра» «Липецкая [image: ]генерация», не в полном объёме.

Замечания АО «ЛГЭК»:

Глава 5 (Мастер- развития систем теплоснабжения городского округа) дополнить материалами по оценке целесообразности:
· переключения потребителей тепловых нагрузок котельной «Центролит» на Юго-Западную котельную;
· переключения потребителей тепловых нагрузок котельной «Поселок Дачный» на ТЭЦ-2;
· переключения потребителей тепловых нагрузок котельной «Улица Механизаторов, дом 21» на ТЭЦ-2;
· 	 переключения потребителей тепловых нагрузок котельной
«Электроаппарат» на котельную «Угловая»;
· строительства БМК на ул. Одоевского для теплоснабжения детского сада №25 (Одоевского, 5) и ДК «Рудничный» (Одоевского, 10), а также перевода жилого дома по ул. Рыбалко,26 на индивидуальное газовое отопление с отключением котельной «Упрснабсбыт» от теплоснабжения указанных потребителей.
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